АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Асиновского района Томской области

Глава поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2007 года  № 76

с. Ягодное

«О начале отопительного сезона

2007 - 2008 г.г..»

В связи с естественным понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, на основании п. 12  Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006  года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Началом отопительного сезона  для потребителей Ягодного сельского поселения, подключенных к системам муниципальной котельной, считать 15 сентября 2007 года.

2. Расчет оплаты за отопление с населения и других потребителей тепловой энергии производить с момента фактической подачи тепла.

3. Температура подающей и обратной воды в теплосети и в системе отопления должна соответствовать графикам температурного режима, (приложение № 1).

Глава Ягодного сельского поселения                                                                           Н.А.Данильчук

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

сельского поселения  № 76 от 14.09.2007

Г Р А Ф И К

температурного режима на отопительный сезон 2007 – 2008 г.г.

| Температура наружного воздуха | Температура теплоносителя на выходе из котла | Температура теплоносителя на обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| + 8 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 | 46 50 53 56 59 62 65 70 73 75 | 40 42 44 46 48 49 51 55 57 58 |