**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АСИНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

15.03.2017

с. Ягодное № 47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Об утверждении технического задания**

**для МУП «Ягодное ЖКХ» на разработку мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования « Ягодное сельское» поселение на 2017 – 2023 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить техническое задание **для МУП «Ягодное ЖКХ» на разработку мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования « Ягодное сельское» поселение на 2017 – 2023 годы, согласно приложению 1.**

**2.Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды** системы водоснабжения МУП «Ягодное ЖКХ» в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства, приложение 2.

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ягодного сельского поселения (<http://www.yaselp.asino.ru/>).

4. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению Администрации Ягодного сельского поселения.

Глава Ягодного сельского поселения Г.И. Баранов

Приложение 1

к постановлению

Администрации Ягодного

сельского поселения

от 15.03.2017 № 47

**Техническое задание**

**для МУП «Ягодное ЖКХ» на разработку мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования «Ягодное сельское поселение»**

**на 2017-2023 годы**

1. **Общие положения**

1.1. Техническое задание для МУП «Ягодное ЖКХ», для реализации мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории муниципального образования «Ягодное сельское поселение» на 2017-2023 годы (далее по тексту соответственно – Техническое задание). Техническое задание разработано на основании:

- Земельного кодекса РФ;

- Градостроительного кодекса РФ;

- Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24 (с изм.от 28.06.2010 года).

**2. Цели и задачи реализации мероприятий**

2.1. Основная цель реализации мероприятий: выполнение комплекса мер, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи реализации мероприятий:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация намеченных мероприятий должна обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

**3. Целевые индикаторы и показатели**

3.1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

- по мутности не более 1,5 мг/л

- железо 0,3 мг/л

**4. Срок разработки намеченных мероприятий**

4.1.Срок разработки мероприятий – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

**5. Разработчик мероприятий**

5.1.Разработчик мероприятий МУП « Ягодное ЖКХ»

**6. Требования к разработке мероприятий**

6.1. При разработке мероприятий необходимо:

- Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

- Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и до 1 июля очередного года согласовать его с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Ягодного сельского поселения на 2017-2023 годы».

- Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы:

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования программы могут быть:

- собственные средства МУП «Ягодное ЖКХ»

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3.В программе необходимо привести распределение финансовых потребностей  по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4.Координацию работ по программе осуществляет МУП «Ягодное ЖКХ» и администрация муниципального образования «Ягодное сельское поселение».

6.5. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию программы в период ее срока действия.

**7. Порядок внесения изменений в техническое задание**

 7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Ягодного сельского поселения или по инициативе МУП «Ягодное ЖКХ».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры Ягодного сельского поселения на период 2012-2017 годы»;

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Ягодное ЖКХ», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации муниципального образования «Ягодное сельское поселение», должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

Приложение 2

 к постановлению Администрации Ягодного

сельского поселения

 от 15.03.2017 № 47

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора Глава администрации Ягодного сельского поселения

по Томской области в Асиновском районе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.И. Баранов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

Мероприятий по приведению качества питьевой воды системы водоснабжения МУП «Ягодное ЖКХ»

в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Виды работ | Стоимость,Тыс. руб. | Сроки реализации | Источники финансирования | Ожидаемый результат |
| 1 | с. Ягодное, ул. Советская | Водопроводная сеть | Замена водопроводной сети | 18000,0 | 2018 | Федеральный,областной, местный бюджет. | Снижение аварийности |
| 2 | с. Ягодное, ул. Советская ,№ 64\2 | Скважина | Строительство станции очистки воды | 700,0 | 2019 | Федеральный,областной,местный бюджет | Улучшение качества воды:- по мутности не более 1,5 мг/л- железо 0,3 мг/л  |
| 3 | с. Ягодное, ул. Школьная 1в | Станция очистки | Монтаж, оборудование | 700,0 | 2018 | Местный бюджет | Улучшение качества воды:- по мутности не более 1,5 мг/л- железо 0,3 мг/л |
| 4 | д. Мало – Жирово, ул. Рабочая, № 23А | Водонапорная башня | Замена башни | 1000,0 | 2017 | Местный бюджет | Снижение аварийности |
| 5 | д. Мало – Жирово, ул. Рабочая, № 23А | Скважина | Строительство станции очистки воды | 700,0 | 2021 | Местный бюджет | Улучшение качества воды:- по мутности не более 1,5 мг/л- железо 0,3 мг/л |
| 6 | д. Латат,ул. Дорожная, № 9А | Скважина | Строительство станции очистки воды | 700,0 | 2022 | Местный бюджет | Улучшение качества воды:- по мутности не более 1,5 мг/л- железо 0,3 мг/л |
| 7 | д. Латат,ул. Дорожная, № 9А | Водонапорная башня | Замена башни | 1000,0 | 2022 | Местный бюджет | Снижение аварийности |
| 8 | с. Цветковка, ул. Школьная, № 3А | Скважина | Строительство станции очистки воды | 700,0 | 2023 | Местный бюджет | Улучшение качества воды:- по мутности не более 1,5 мг/л- железо 0,3 мг/л |

 Директор МУП «Ягодное ЖКХ» А.В. Носков